## 附件一：

**三明明城文体传媒有限公司 三明影剧院消防设备维修、更换最高控制单价**

报价单位（盖章）：­

联 系 人：       电 话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | 规格.型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） |
| 1 | 双电源切换装置 | NH40-400/4SZ | 套 | 1 | 2290.00 |
| 2 | 排烟风机电缆线更换（国标） | YJV4\*16+1 | 米 | 220 | 69.00 |
| 3 | 电源套管 | 50管 | 米 | 110 | 19.00 |
| 4 | 报警阀联动压力开关 |  | 套 | 4 | 190.00 |
| 5 | 联动线路 | RVV2\*1.5 | 米 | 60 | 19.00 |
| 6 | 低压压力开关 |  | 套 | 1 | 1600.00 |
| 7 | 水泵房轴流排风机 |  | 套 | 1 | 1900.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：工期为合同签订日起15天内，市区内免费送货。 | | | | | |

备注：

1. 以上报价含税收，应提供增值税专用发票；
2. 数量按实结算；
3. 报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话；
4. 检查后如有增加其它不在列表中的施工项目，双方应确认增加的费用，应另签订补充协议。
5. 对该报价单内的要求进行修改的，将被视为无效报价。

## 附件二

## **三明明城文体传媒有限公司 三明影剧院消防设备维修、更换要求**报价单

报价单位（盖章）：­

联 系 人：       电 话：

根据甲方要求，就该项目所需设备进行询价采购，具体规格、数量、要求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格.型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1 | 双电源切换装置 | NH40-400/4SZ | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 排烟风机电缆线更换（国标） | YJV4\*16+1 | 米 | 220 |  |  |
| 3 | 电源套管 | 50管 | 米 | 110 |  |  |
| 4 | 报警阀联动压力开关 |  | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 联动线路 | RVV2\*1.5 | 米 | 60 |  |  |
| 6 | 低压压力开关 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 水泵房轴流排风机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 合计总价 |  |  |  |  |  |
| 税率： % | | | | | | |
| 注：报价含以上设备拆除及安装费用，工期为合同签订日起15天内，市区内免费送货。 | | | | | | |

备注：

1、以上报价含税收，应提供增值税专用发票；

2、报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话；

3、如有增加其他不在列表中的施工项目，双方应确认增加的费用，应另签订补充协议。

对该报价单内的要求进行修改的，将被视为无效报价。